# ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - гр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От

„ОПТИМУМ” ООД

ЕИК по Булстат 160029235

област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район „Централен”, ул."Густав Вайганд" No 19, ет. 5, ап. 12.

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, район „Централен”, ул."Густав Вайганд" No 19, ет. 5, ап. 12

Управител: Светлана Матеева

Лице за контакти: Димитър Матеев

Телефон за контакт, факс, е-mail тел.: тел.: 0899144399, e-mail:  mateeff@abv.bg

Уважаеми г-н Директор,

Уведомявам Ви, че  „ОПТИМУМ” ООД има следното инвестиционно предложение: „Използване на неопасни дървесни отпадъци като гориво в парен котел, към инсталация за пране на текстилни изделия, собственост на „ОПТИМУМ” ООД”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.:

Целта на ИП е в действащото производство „Пране на текстилни изделия”, да се използват като гориво за производство на пара неопасни отпадъци, попадащи в определението за „биомаса” на §1, т.1 от Доп. разпоредби на ЗУО/Обн. ДВ бр.53 от 13.07.2012 г., приемани от други юридически и/или физически лица.

За реализацията на ИП операторът ще проведе процедура по издаване на регистрационен документ за изгаряне на отпадъци от биомаса.

Планираните дейности с отпадъци, които Дружеството възнамерява да извършва при реализацията на настоящото ИП, са:

- Използването на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия – код R1; Капацитетът на паропроизводство G=800 kg/h.

- Предварителна обработка на приеманите отпадъци включваща пресяване, сортиране, сушене, балиране, смесване  – код R12;

- Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1- R12", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване – код R-13.

2. Резюме на предложението:

/описание на основните процеси; капацитет, производителност (т/год., л/год.), обща използвана площ; застроена площ; посочва се дали е за ново  инвестиционното предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура; предвидени изкопни работи и предполагаема дълбочина на изкопите;  ползване на взрив/

Инвестиционното предложение предвижда използване на нов вид суровина – неопасни дървесни отпадъци за парен котел "Еренсан" HDR-K-80 с рег. No Пд ПК 0890 в действащата инсталация за пране на текстилни изделия на „ОПТИМУМ” ООД.

Общата площ на имотът е 2726 кв.м. е местонахождение: гр. Пловдив, по плана на Северна индустриална зона – II,  съставляващо парцел II и имот № 679 , със съществуващи инфраструктура и сграден фонд. Котелното помещение е съшествуващо с изградена тръбопроводна мрежа.

Техническите параметри на парния котел са:

- номинално паропроизводство - G=800 kg/h

- номинална топлинна мощност - Q кот.= 800 x 500 = 400000 kkal/h

Реализацията на ИП не налага необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура.

Дружеството ще премине към процедура по издаване на регистрационен документ за изгаряне на отпадъци от биомаса.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение касае включване на нов вид суровина в действащо производство, без промяна на технологията, оборудването и съпътстващите дейности и няма да предизвика промяна на връзките с други съществуващи или одобрени с устройствен план дейности.

4. Местоположение на площадката:

/населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, географски координати (по възможност във WGS 1984), близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/

Обектът е разположен в гр. Пловдив, по плана на Северна индустриална зона – II,  съставляващо парцел II и имот № 679 , със съществуващи инфраструктура и сграден фонд.

Дружеството ползва под наем производствената площадка и сградите върху нея, посредством договор за наем, който е приложен към документацията.

Няма да се ползват площи извън площадката с налична обща площ от 2726 кв.м.

Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие, защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

Не се очаква трансгранично въздействие.

За реализация на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се използва съществуващата.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията; предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества; съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

За реализацията на инвестиционното намерение не се налага ново строителство, нова технология, допълнително водозахранване или ново оборудване.

Водоснабдяването и отводняването на обекта се извършва от обществената В и К мрежа. Използва се вода за битово-питейни цели, доставяна от ВиК оператор по договор.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Реализацията на ИП няма да доведе до генериране на нови по вид и количество отпадъци.

От дейността на Дружеството на площадката,  разположена в гр. Пловдив, имот № 679, по плана на Северна индустриална зона – II се генерират производствени, опасни и битови отпадъци.

| Код | Наименование | Произход | Количество, тон/годишно |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 02 16* | багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества | При евентуално бракуване на негодни за употреба багрила | 0,005 |
| 04 02 17 | багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16 | При евентуално бракуване на негодни за употреба багрила | 0,005 |
| 04 02 20 | утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19 | При почистване на изгребна яма | 0,5 |
| 10 01 01 | сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | При почистване на котела на твърдо гориво | 0,1 |
| 13 01 13* | други хидравлични масла | От поддръжка на технологичното оборудване | 0,01 |
| 15 01 01 | хартиени и картонени опаковки | От доставно-складова дейност | 0,2 |
| 15 01 02 | пластмасови опаковки | От доставно-складова дейност | 0,5 |
| 15 01 03 | опаковки от дървесни материали | От доставно-складова дейност | 0,3 |
| 15 01 09 | текстилни опаковки | От доставно-складова дейност | 0,1 |
| 15 01 10* | опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | От опаковки, в които са били съхранявани опасни химични вещества и смеси | 0,03 |
| 15 02 02* | абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | При почистване на евентуални разливи | 0,1 |
| 15 02 03 | абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | При бракуване на работно облекло, замърсено с неопасни вещества, кърпи за изтриване | 0,2 |
| 16 02 13* | излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | При подмяна на офис оборудване, технологично оборудване | 0,05 |
| 16 07 08* | отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | При почистване на резервоар за съхраняване на гориво | 0,5 |
| 20 01 21* | флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | При подмяна на дефектирали осветителни тела | 0,1 |
| 20 03 01 | смесени битови отпадъци | От административно- битовата дейност на площадката | 4 |
| 20 03 04 | утайки от септични ями | При почистване на водоплътна изгребна яма за битово-фекални води | 4 |

Цитираните по-горе отпадъци са надлежно класифицирани съгласно изискванията на Наредба №3 от 1 април 2004 г., чрез утвърдени Работни листове за класификация.

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин за тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност:

От експлоатацията на парният котел няма се формират отпадъчни производствени води.

Дъждовните води, които се формират от покривите на сградите се отвеждат към зелените площи на площадката.

От площадката не се заустват води към повърхностни водни обекти или подземни водни тела.

Прилагам:

- документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява) съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.25/2003, изм. и доп. ДВ, бр.3/2011 г.).

- актуална скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение;

- допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

- карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, партида на имота, снимков материал и други по преценка на възложителя;

Дата: 24.01.2014 г.													                                                    Възложител/Уведомител:  ...............................................

/подпис, печат/